**Информация о качестве питьевой воды за 1 квартал 2017 года**

**Первомайский район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Первомайский район Место отбора проб** | **Дата отбора** | **Определяемые показатели** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Запах, баллы** | **Привкус, баллы** | **Цветность, 0С** | **Мутность, мг/дм3** | **Рh, ед** | **Хлориды, мг/л** | **Железо, мг/л** | **Нитраты. мг/л** | **Нитриты, мг/л** | **Аммиак, мг/л** | **Сульфаты, мг/л** | **Сухой остаток, мг/дм3** | **Общ. жесткость,  мг-экв/дм3** | **ОМЧ, КОЕ В 1 мл** | **ОКБ,  НВЧ в 100 мл** | **ТКБ, НВЧ в 100 мл** |
| Скв. № 3150 пгт.Первомайское | 21.02 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | 7,54 | 390 | <0,1 | 29,5 | 0,05 | <0,1 | - | 1484 | 15,6 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3156 с.Упорное | 21.02 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | 7,88 | 250 | <0,1 | 11,3 | <0,003 | <0,1 | - | 1132 | 12,3 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3269 с.Макаровка | 21.02 | 0 | 0 | <5 | 0,8 | 7,24 | 470 | 0,1 | 49,8 | 0,125 | <0,1 | - | 1542 | 15,6 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3270 пгт.Первомайское | 21.02 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | 6,84 | 460 | <0,1 | 26,4 | 0,038 | <0,1 | - | 1522 | 16,4 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3341 с. Правда | 14.03 | 1 | 1 | <5 | <0,58 | 6,64 | 1055 | 0,14 | 3,6 | <0,003 | <0,1 | 488 | 2580 | 32,5 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3350  с.Арбузово | 14.03 | >2 | >2 | <5 | 3,2 | 8,46 | 302,5 | <0,1 | 3,4 | <0,003 | <0,1 | 78,0 | 820 | 3,0 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3339  с.Матвеевка | 14.03 | 1 | 1 | <5 | <0,58 | 7,53 | 257,5 | 0,14 | 20,3 | 0,05 | <0,1 | 124 | 940 | 10,0 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3147  с.Пшеничное | 14.03 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | 7,7 | 637,5 | 0,11 | 48,1 | 0,16 | <0,1 | 188 | 1804 | 21,5 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3334  с.Калинино | 14.03 | 0 | 0 | <5 | 0,8 | 6,85 | 192,5 | 0,11 | <0,1 | <0,003 | <0,1 | 88,0 | 836 | 6,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3335  с.Левитановка | 14.03 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | 9,0 | 377,5 | 0,1 | 6,5 | <0,003 | <0,1 | 144 | 1484 | 20 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3266  с.Снегиревка | 23.03 | 1 | 1 | <5 | 1,05 | 7,8 | 490 | 0,12 | 26,4 | 0,025 | <0,1 | 76,8 | 1124 | 2,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3016  с.Фрунзе | 28.03 | 1 | 1 | <5 | 0,8 | 7,38 | 660 | 0,2 | 51,5 | 0,1 | <0,1 | 374,6 | 2484 | 37,3 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3020  с.Выпасное | 28.03 | 1 | 1 | <5 | 1,05 | 7,54 | 640 | 0,12 | 47,38 | 0,08 | <0,1 | 327,4 | 2360 | 25,2 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3061  с.Степное | 28.03 | 1 | 1 | <5 | <0,58 | 7,71 | 150 | 0,14 | 20,9 | <0,003 | <0,1 | 138 | 1068 | 14,5 | < 50 | Отс | Отс |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скв. № 3064  с.Степное | 28.03 | 1 | 1 | <5 | <0,58 | 7,72 | 155 | 0,12 | 22,0 | <0,003 | <0,1 | 136,8 | 1048 | 14,2 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3090  с.Крыловка | 28.03 | 1 | 1 | <5 | 0,8 | 7,65 | 355 | 0,22 | 27,5 | <0,003 | <0,1 | 183,6 | 1328 | 18,7 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3333  с.Гришино | 28.03 | 1 | 1 | <5 | 0,8 | 6,58 | 455 | 0,12 | 41,9 | 0,06 | <0,1 | 216 | 1746 | 25,5 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3331  с.Братское | 03.04 | 2 | 2 | <5 | 1,8 | 7,62 | 517,5 | 0,3 | 33,65 | 0,1 | <0,1 | 238,8 | 2148 | 23,0 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3348  с.Островское | 23.03 | 2 | 2 | <5 | 1,6 | 8,0 | 427,5 | 0,36 | <0,1 | <0,003 | <0,1 | 74,4 | 1032 | 2,3 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3260  с.Островское | 23.03 | >2 | >2 | 9,3 | 4,2 | 7,85 | 432,5 | 0,4 | <0,1 | <0,003 | <0,1 | 67,2 | 1024 | 2,2 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3108  с.Крестьяновка | 23.03 | 2 | 2 | 15,5 | 11,6 | 7,38 | 605 | 1,4 | 27,1 | 0,035 | <0,1 | 350,4 | 2310 | 24,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3049  с.Абрикосово | 23.03 | 1 | 1 | <5 | <0,58 | 6,9 | 480 | 0,14 | 20,9 | <0,003 | <0,1 | 135,6 | 1512 | 15,2 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3340  с.Новая Деревня | 23.03 | >2 | >2 | <5 | 2,4 | 8,6 | 307,5 | 0,1 | <0,1 | <0,003 | <0,1 | 79,2 | 1054 | 2,6 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3118  с.Черново | 03.04 | 1 | 1 | <5 | 1,0 | 6,77 | 230 | 0,22 | 29,15 | 0,06 | <0,1 | 130,8 | 1230 | 14,3 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3299  с.Гвардейское | 03.04 | 1 | 1 | <5 | <0,58 | 6,61 | 505 | 0,2 | 20,25 | <0,003 | <0,1 | 238,8 | 1836 | 22,5 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3141  с.Свердловское | 03.04 | 0 | 0 | <5 | 1,0 | 7,07 | 180 | 0,16 | 27,5 | <0,003 | <0,1 | 120 | 1204 | 13,6 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3345  с.Еленовка | 03.04 | 1 | 1 | <5 | 1,8 | 7,5 | 532,5 | 0,36 | 19,9 | <0,003 | <0,1 | 237,6 | 1854 | 23,6 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3301  с.Гвардейское | 03.04 | 1 | 1 | <5 | <0,58 | 6,71 | 520 | 0,2 | 19,55 | <0,003 | <0,1 | 240 | 1842 | 23,5 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3356  с.Стахановка | 03.04 | 1 | 1 | <5 | 2,6 | 6,65 | 240 | 0,16 | 12,3 | <0,003 | <0,1 | 120 | 1142 | 6,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3227  с.Панфилово | 04.04 | 1 | 1 | <5 | 0,8 | 7,0 | 1090 | 0,1 | 35,7 | 0,1 | <0,1 | 481 | 2824 | 34,4 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3031  с.Сары-Баш | 04.04 | 1 | 1 | <5 | <0,58 | 7,0 | 235 | 0,16 | 20,94 | 0,06 | <0,1 | 138 | 1360 | 18,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3100  с.Кормовое | 04.04 | 1 | 1 | <5 | 1,0 | 7,0 | 430 | 0,14 | 19,2 | <0,03 | <0,1 | 199,2 | 1634 | 22,0 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3031  с.Привольное | 04.04 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | 7,68 | 135 | 0,12 | 7,9 | <0,03 | <0,1 | 108 | 918 | 13,5 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3036  с.Алексеевка | 04.04 | 1 | 1 | <5 | <0,58 | 7,68 | 150 | 0,12 | 12,3 | <0,03 | <0,1 | 108 | 1272 | 12,6 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3035  с.Алексеевка | 04.04 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | 7,12 | 150 | 0,1 | 12,3 | <0,03 | <0,1 | 100,8 | 1260 | 10,0 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3219  с.Ровное | 04.04 | 1 | 1 | <5 | 1,8 | 7,4 | 290 | 0,2 | 27,5 | 0,03 | <0,1 | 130,8 | 1432 | 17,3 | < 50 | Отс | Отс |