**Информация о качестве питьевой воды за 1квартал 2017 года**

**Сакский район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сакский район Место отбора проб** | **Дата отбора** | **Определяемые показатели** | | | | | | | | | | |
| **Запах, баллы** | **Привкус, баллы** | **Цветность, 0С** | **Мутность, мг/дм3** | **Рh, ед** | **Перманганатная окисляемость, мг/дм3** | **Сухой остаток, мг/дм3** | **Общ. жесткость,  мг-экв/дм3** | **ОМЧ, КОЕ В 1 мл** | **ОКБ,  НВЧ в 100 мл** | **ТКБ, НВЧ в 100 мл** |
| Скв. № 3912 с.Лесновка | 21.03 | 1 | 1 | 2,9 | 0,52 | 7,29 | 0,56 | 424 | 6,6 | < 50 | Отс | Отс |  |  |
| Скв. № 3916 с.Лесновка | 21.03 | 1 | 1 | 2,1 | 0,27 | 7,25 | 0,61 | 436 | 6,7 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 3898 с.Владимировка | 21.03 | 1 | 1 | 2,5 | 0,45 | 7,23 | 0,96 | 760 | 10,2 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 3905 с.Гаршино | 21.03 | 1 | 1 | 2,9 | 0,52 | 6,97 | 0,64 | 380 | 5,7 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 3938 с. Куликовка | 21.03 | 1 | 1 | 2,8 | 0,45 | 6,84 | 0,68 | 368 | 5,1 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4172  с.Шелковичное | 29.03 | 1 | 1 | 3,0 | 0,5 | 7,43 | 0,72 | 368 | 5,4 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4156  с. Митяево | 29.03 | 1 | 1 | 2,2 | 0,25 | 7,25 | 0,96 | 1224 | 14,0 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4147 с. Долинка | 29.03 | 1 | 1 | 23,2 | 2,8 | 6,72 | 0,64 | 356 | 5,2 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4126 с. Журавли | 29.03 | 1 | 1 | 3,8 | 0,6 | 7,51 | 1,12 | 1132 | 14,7 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 3848  с. Карьерное | 29.03 | 1 | 1 | 5,0 | 0,96 | 7,19 | 0,96 | 770 | 9,9 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 3850 с. Карьерное | 29.03 | 1 | 1 | 5,0 | 0,96 | 7,2 | 0,96 | 790 | 9,5 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4198 с. Орлянка | 29.03 | 2 | 2 | 23,9 | 4,27 | 7,21 | 1,5 | 590 | 5,8 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4183 с. Охотниково | 29.03 | 2 | 2 | 5,0 | 0,53 | 7,14 | 0,88 | 550 | 6,3 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4184 с. Охотниково | 29.03 | 2 | 2 | 6,0 | 0,53 | 7,27 | 0,56 | 530 | 5,9 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4220 с. Рунное | 29.03 | 1 | 1 | 4,0 | 0,8 | 7,0 | 1,12 | 1232 | 13 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 3851 с. Наумовка | 29.03 | 1 | 1 | 6,0 | 0,96 | 7,2 | 1,12 | 600 | 6,9 | < 50 | Отс | Отс |  |  |
| Скв. № 4071 с. Орехово | 22.03 | 1 | 1 | 8,0 | 0,80 | 6,9 | 0,96 | 1200 | 13,5 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4074 с. Орехово | 22.03 | 1 | 1 | 6,0 | 1,1 | 7,23 | 1,28 | 1250 | 13,6 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4075 с. Орехово | 22.03 | 1 | 1 | 4,0 | 0,6 | 6,94 | 0,96 | 1260 | 13,8 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4107 с. Красное | 22.03 | 1 | 1 | 5,0 | 1,1 | 6,89 | 1,2 | 1100 | 13,9 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4108 с. Красное | 22.03 | 1 | 1 | 6,0 | 0,63 | 7,3 | 1,12 | 900 | 10,7 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4109 с. Чеботарка | 22.03 | 2 | 2 | 22,9 | 3,2 | 7,25 | 1,28 | 1000 | 11,3 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № Б/Н солнечная с. Михайловка | 22.03 | 1 | 1 | 8,0 | 0,96 | 7,5 | 0,56 | 990 | 11,5 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4103 с. Михайловка | 22.03 | 1 | 1 | 5,0 | 0,96 | 7,05 | 1,12 | 1200 | 14,7 | < 50 | Отс | Отс |  |
| Скв. № 4099 с. Михайловка | 22.03 | 1 | 1 | 6,0 | 1,1 | 7,3 | 0,88 | 1090 | 12,7 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4247 с. Ивановка | 22.03 | 1 | 1 | 4,0 | 0,53 | 7,2 | 1,2 | 630 | 9,9 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4240 с. Жаворонки | 22.03 | 1 | 1 | 6,0 | 0,8 | 7,4 | 0,96 | 550 | 6,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4054 с. Вересаево | 29.03 | 1 | 1 | 6,0 | 0,53 | 6,9 | 0,96 | 1182 | 13,1 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4064 с. Глинка | 29.03 | 1 | 1 | 5,0 | 0,53 | 7,0 | 0,88 | 1196 | 13,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4346 с. Нива | 29.03 | 1 | 1 | 4,0 | 0,63 | 7,18 | 1,2 | 2046 | 18,5 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. б/н с. Огневое | 29.03 | 1 | 1 | 4,0 | 0,53 | 7,2 | 1,12 | 3754 | 46 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4019 с. Ветровка | 29.03 | 1 | 1 | 5,0 | 0,63 | 7,22 | 1,2 | 980 | 7,9 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4021 с. Ветровка | 29.03 | 2 | 2 | 15,9 | 1,86 | 7,3 | 1,5 | 920 | 9,9 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4338 с. Виноградово | 29.03 | 1 | 1 | 4,0 | 0,53 | 7,3 | 1,28 | 1250 | 12 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3577  с. Великое | 14.03 | 1 | 1 | 2,3 | 0,27 | 7,06 | 0,88 | 1844 | 15,2 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4285  с. Суворовское | 14.03 | 1 | 1 | 3,7 | 0,72 | 6,96 | 0,8 | 1228 | 6,7 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 6428  с. Каменоломня | 14.03 | 1 | 1 | 5,0 | 0,72 | 6,82 | 0,8 | 780 | 5,1 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4317  с. Лиманное | 14.03 | 1 |  | 3,0 | 0,58 | 7,08 | 0,72 | 776 | 5,05 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4040  с. Добрушино | 14.03 | 1 | 1 | 4,0 | 0,8 | 7,11 | 1,12 | 1356 | 20,5 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4007  с. Елизаветово | 14.03 | 1 | 1 | 6,0 | 0,6 | 6,9 | 1,2 | 1832 | 28,5 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. №4279  с. Тоннельное | 14.03 | 1 | 1 | 2,9 | 0,5 | 7,66 | 0,64 | 894 | 7,45 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4265  с. Шалаши | 14.03 | 1 | 1 | 5,0 | 0,53 | 7,07 | 1,28 | 1000 | 19 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 6355  с. Известковое | 14.03 | 1 | 1 | 2,9 | 0,52 | 6,48 | 0,72 | 708 | 10 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3860 с. Крайнее | 23.03 | 1 | 1 | 5,4 | 1,1 | 7,51 | 0,88 | 836 | 8,4 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3867 с. Вершинное | 23.03 | 1 | 1 | 4,0 | 0,74 | 7,25 | 1,04 | 940 | 11 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3964 с. Зерновое | 23.03 | 1 | 1 | 2,8 | 0,6 | 6,73 | 0,48 | 372 | 5,1 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3969  с. Низинное | 23.03 | 1 | 1 | 5,0 | 0,63 | 7,22 | 1,2 | 340 | 5,4 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3950 с. Крымское | 23.03 | 1 | 1 | 10 | 1,28 | 7,6 | 1,28 | 520 | 6,0 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3959 с. Степное | 23.03 | 1 | 1 | 6,0 | 0,8 | 7,19 | 1,12 | 620 | 13,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 3955 с. Валентиново | 23.03 | 1 | 1 | 4,0 | 1,1 | 7,14 | 0,96 | 760 | 5,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Cкв. № 4230  с. Сизовка | 23.03 | 1 | 1 | 3,0 | 0,5 | 6,85 | 0,68 | 468 | 5,9 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4231  с. Сизовка | 23.03 | 1 | 1 | 3,0 | 0,6 | 7,23 | 0,48 | 480 | 5,1 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4232  с. Сизовка | 23.03 | 1 | 1 | 3,4 | 0,7 | 6,97 | 0,56 | 476 | 5,1 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4262  с. Луговое | 23.03 | 1 | 2 | 3,8 | 0,74 | 6,84 | 0,72 | 984 | 5,9 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 6302  с. Ильинка | 23.03 | 1 | 1 | 2,4 | 0,4 | 6,85 | 0,64 | 844 | 4,1 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4308  с. Водопойное | 23.03 | 1 | 1 | 3,4 | 0,5 | 6,78 | 0,56 | 384 | 5,3 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4000  с. Воробьево | 06.03 | 1 | 1 | 6,0 | 0,53 | 6,9 | 0,5 | 1296 | 21,5 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. №4034  с. Колоски | 06.03 | 1 | 1 | 5,0 | 0,53 | 7,0 | 0,88 | 1500 | 7,5 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. №6075  7 км. | 06.03 | 1 | 1 | 4,0 | 0,53 | 7,24 | 0,96 | 1488 | 6,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. №6076  7 км. | 06.03 | 1 | 1 | 5,0 | 0,63 | 7,32 | 1,12 | 1454 | 6,5 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. №4313  с. Веселовка | 06.03 | 1 | 1 | 5,0 | 0,81 | 7,3 | 1,12 | 1003 | 19,6 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. №4360  с. Наташино | 06.03 | 1 | 1 | 6,0 | 0,63 | 7,15 | 0,88 | 870 | 10,4 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. №6258  с. Пригородное | 22.12. 2016 | 1 | 1 | 4,0 | 1,08 | 6,95 | 1,2 | 1060 | 5,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 4272  с. Молочное | 06.03 | 1 | 1 | 6,0 | 0,63 | 7,2 | 0,96 | 2288 | 6,9 | < 50 | Отс | Отс |