**Информация о качестве питьевой воды за 1 квартал 2017 года**

**Черноморский район**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Первомайский районМесто отбора проб** | **Дата отбора** | **Определяемые показатели** |
| **Запах, баллы** | **Привкус, баллы** | **Цветность, 0С** | **Мутность, мг/дм3** | **рН, ед** | **Хлориды, мг/дм3** | **Железо, мг/дм3** | **Нитраты. мг/дм3** | **Нитрит-ион, мг/дм3** | **Аммиак, мг/дм3** | **Медь, мг/дм3** | **Сульфаты, мг/дм3** | **Фториды, мг/дм3** | **Окисляемость перманганатная, мг/дм3** | **Сухой остаток, мг/дм3** | **Общ. жесткость, мг-экв/дм3** | **ОМЧ, КОЕ В 1 мл** | **ОКБ, НВЧ в 100 мл** | **ТКБ, НВЧ в 100 мл** |
| Скв. № 5101с.Зоряное | 16.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,4 | 730,0 | 0,038 | 25,6 | <0,003 | <0,05 | - | 379,2 | <0,05 | 0,14 | 2074,0 | 15,0 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5104с.Далекое | 16.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,8 | 825,0 | 0,042 | 29,9 | <0,003 | <0,05 | - | 379,2 | <0,05 | 0,16 | 2240,0 | 15,0 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5181с.Кировское | 07.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,3 | 785,0 | 0,038 | 25,4 | <0,003 | <0,05 | <0,02 | 341,0 | <0,05 | 0,16 | 2144,0 | 18,1 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5183с.Кировское | 07.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | 640,0 | 0,038 | 23,9 | <0,003 | <0,05 | <0,02 | 350,4 | <0,05 | 0,16 | 1955,0 | 17,4 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5192с.Задорное | 07.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,6 | 640,0 | 0,038 | 23,7 | <0,003 | <0,05 | <0,02 | 348,0 | <0,05 | 0,16 | 1994,5 | 20,2 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5194с.Дозорное | 07.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,4 | 700,0 | 0,035 | 25,3 | <0,003 | <0,05 | <0,02 | 321,6 | <0,05 | 0,16 | 1861,0 | 8,9 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5184с.Кировское | 07.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,4 | 710,0 | 0,035 | 26,8 | <0,003 | <0,05 | <0,02 | 322,0 | <0,05 | 0,16 | 1970,5 | 17,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5189с.Низовка | 07.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,6 | 315,0 | 0,033 | 25,4 | <0,003 | <0,05 | <0,02 | 249,6 | <0,05 | 0,14 | 1344,0 | 8,2 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5118с.Красная-Поляна | 21.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | 575,0 | 0,035 | 29,3 | <0,003 | <0,05 | - | 398,4 | <0,05 | 0,16 | 1682,0 | 12,3 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5116с.Красная-Поляна | 21.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,6 | 575,0 | 0,035 | 27,6 | <0,003 | <0,05 | - | 348,0 | <0,05 | 0,16 | 1665,0 | 11,0 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5114с.Внуково | 21.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | 600,0 | 0,033 | 27,8 | <0,003 | <0,05 | - | 379,2 | <0,05 | 0,16 | 1715,0 | 12,3 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5120с.Кузнецкое | 21.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,6 | 485,0 | 0,038 | 28,7 | <0,003 | <0,05 | - | 298,0 | <0,05 | 0,16 | 1415,0 | 9,2 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5210с.Ленское | 07.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,6 | 745,0 | 0,035 | 31,8 | <0,003 | <0,05 | <0,02 | 382,0 | <0,05 | 0,16 | 2261,4 | 19,2 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5262с.Красноярское | 07.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,6 | 500,0 | 0,038 | 29,0 | <0,003 | <0,05 | <0,02 | 345,6 | <0,05 | 0,16 | 1704,0 | 12,4 | < 50 | Отс | Отс |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скв. № 5162с.Медведево | 27.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8,0 | 650,0 | 0,035 | 29,0 | <0,003 | <0,05 | - | 278,4 | <0,05 | 0,16 | 1638,5 | 12,3 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5160с.Снежное | 21.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,8 | 250,0 | 0,028 | 22,2 | <0,003 | <0,05 | - | 173,0 | <0,05 | 0,14 | 825,5 | 4,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5151с.Межводное | 21.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,7 | 675,0 | 0,033 | 21,5 | <0,003 | <0,05 | - | 283,2 | <0,05 | 0,16 | 1823,0 | 11,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5154с.Водопойное | 21.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,9 | 625,0 | 0,033 | 22,5 | <0,003 | <0,05 | - | 298,0 | <0,05 | 0,16 | 1715,5 | 10,2 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5159с.Зайцево | 21.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 305,0 | 0,024 | 19,5 | <0,003 | <0,05 | - | 269,0 | <0,05 | 0,14 | 1000,0 | 4,8 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5197с.Новосельское | 27.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,6 | 340,0 | 0,038 | 27,1 | <0,003 | <0,05 | - | 298,0 | <0,05 | 0,16 | 1250,0 | 11,3 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5204с.Артемовка | 16.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,7 | 380,0 | 0,031 | 24,3 | <0,003 | <0,05 | - | 264,0 | <0,05 | 0,16 | 1165,0 | 8,0 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5199с.Новосельское | 16.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8,0 | 650,0 | 0,033 | 23,7 | <0,003 | <0,05 | - | 283,2 | <0,05 | 0,16 | 1747,5 | 9,9 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5206с.Новоивановка | 27.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,8 | 350,0 | 0,038 | 19,3 | <0,003 | <0,05 | - | 211,2 | <0,05 | 0,13 | 950,0 | 5,6 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5214с.Красносельское | 27.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,1 | 705,0 | 0,042 | 29,3 | <0,003 | <0,05 | - | 386,4 | <0,05 | 0,16 | 1956,0 | 14,6 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5218с.Марьино | 27.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,6 | 710,0 | 0,035 | 19,0 | <0,003 | <0,05 | - | 278,4 | <0,05 | 0,14 | 1665,0 | 7,7 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5220с.Знаменское | 27.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,9 | 420,0 | 0,03 | 21,4 | <0,003 | <0,05 | - | 120,0 | <0,05 | 0,16 | 980,0 | 5,6 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5223с.Окуневка | 27.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,7 | 840,0 | 0,04 | 26,5 | <0,003 | <0,05 | - | 348,0 | <0,05 | 0,16 | 1995,0 | 11,3 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5278с.Громово | 27.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,7 | 710,0 | 0,042 | 21,5 | <0,003 | <0,05 |  | 322,0 | <0,05 | 0,16 | 1725,0 | 8,9 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5145с.Калиновка | 21.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 350,0 | 0,035 | 21,1 | <0,003 | <0,05 |  | 250,0 | <0,05 | 0,14 | 1095,0 | 7,0 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5140с.Калиновка | 21.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 350,0 | 0,035 | 19,2 | <0,003 | <0,05 |  | 245,0 | <0,05 | 0,14 | 1085,0 | 7,0 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5265пгт.Черноморское | 16.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,9 | 350,0 | 0,038 | 21,0 | <0,003 | <0,05 |  | 182,4 | <0,05 | 0,13 | 1000,0 | 5,0 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5225пгт.Черноморское | 16.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | 730,0 | 0,04 | 26,5 | <0,003 | <0,05 |  | 360,0 | <0,05 | 0,16 | 1562,0 | 10,7 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5264пгт.Черноморское | 16.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | 680,0 | 0,032 | 28,1 | <0,003 | <0,05 |  | 286,0 | <0,05 | 0,16 | 1820,0 | 10,6 | < 50 | Отс | Отс |
| Скв. № 5226пгт.Черноморское | 16.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,4 | 700,0 | 0,034 | 26,8 | <0,003 | <0,05 |  | 288,0 | <0,05 | 0,14 | 1836,5 | 10,2 | < 50 | Отс | Отс |